滁州职业技术学院土木工程系

工程监理专业毕业答辩题

（15级）

1.尺寸标注的基本组成有哪些？《规范》对其有哪些规定？

2.楼梯平面图一般包含几种？各有什么特点？

3.建筑施工图主要包括哪些图纸？结构施工图主要包括哪些图纸？

4.建筑剖面图和断面图有什么区别？试举例说明。

5.试述横向定位轴线、纵向定位轴线、附加定位轴线是如何编定的？

6.试述绝对标高与相对标高的区别。

7.什么是浅基础？浅基础有哪些类型？叙述它们的应用范围。

8.地基处理常用的方法有哪些？

9.什么是基础的埋深？怎样选择基础的埋深？

10.地基为什么会发生破坏？它的破坏形式有哪些？

11.刚性基础大放脚的构造如何？（以砖砌基础为例）

12.减少建筑物不均匀沉降的措施有哪些？

13.桩基础有哪些部分组成？各部分有什么作用？

14.影响土坡稳定的因素有哪些？如何防止土坡发生滑坡？

15.试述圈梁、构造柱的作用和构造要求。

16.试举例说明建筑物的开间、进深？

17.试述板式楼梯的组成及荷载传递。

18.变形缝种类有哪些？各有什么作用？

19.建筑物中弥补室内外高差的措施主要有哪些？相邻两楼梯段净高至少是多少？

20.说明平屋顶柔性防水屋面的构造层次。

21.说明水准测量的基本原理？

22.水准仪和经纬仪各有作用？

23.什么叫视差？产生视差的原因是什么？怎样消除视差？

24.水准测量的误差有哪些？采用什么方法可以消除或减少？

25.观测水平角时，仪器对中的目的是什么？叙述光学经纬仪的操作步骤？

26.采用盘左、盘右观测水平角时，能消除哪些仪器误差？

27.何谓控制网？绘地形图和施工放样为什么要建立控制网？控制网有哪几种？

28.施工高程控制网如何布设？

29.基础开挖的准备工作？

30.填土压实的方法主要有哪些？影响填土压实的主要因素有哪些？

31.对填筑土料质量有何要求？如何检查填土压实的质量？

32.如何确定打桩的顺序？有哪及种打桩的顺序？

33.什么是皮数杆？皮数杆有什么作用？如何布置？

34.实心墙有哪些砌筑方法？砌筑形式有哪几种？

35.在砖砌体的施工中,对脚手眼的留设有何规定?

36.脚手架的作用及基本要求。

37.试述模板的作用，对模板及其支架的基本要求有哪些？

38.钢筋连接的方法有哪些？各有什么特点？最常用的连接方法是什么？

39.钢筋安装要检查的内容有哪些？

40.混凝土结构施工缝的留设原则；留设位置及处理方法。

41.为什么混凝土浇筑后要进行养护？常用的养护方法有哪些？

42.何为冬期施工？何为受冻临界强度？

43.何谓建设程序？我国现行建设程序的内容是什么？

44.建设工程监理有哪些性质？监理单位经营活动的基本原则是什么？

45.建设工程目标控制可采用哪些措施？

46.建设工程风险对策有那几种？

47.监理规划的编写要求是什么？

48.监理大纲、监理规划、监理细则有何联系和区别？

49.强制性招标的范围有哪些?

50.业主自行组织招标应具备什么条件？

51.简述招标的程序。

52.在什么情况下，施工企业应放弃投标？

53.建设工程投标报价确定方法有哪些？

54.合同的订立一般要经过哪几个程序？

55.合同争议的处理方式有几种？

56.承包人的工作有哪些？发包人的工作有哪些？

57.静态投资的内容包括有哪些？

58.某工程采用固定总价合同，合同执行过程中，在发生什么的情况下，发包方应对合同总价做相应的调整？

59.用单价法和实物法编制施工图预算主要区别是什么？

60.重点审查法审查施工图预算时，重点审查的对象是？

61.《招标投标法》规定，报价不得低于成本价，成本价可由几方面确定？

62.简述工程变更价款的确定办法。

63.简述企业定额的作用。

64.建筑工程施工质量验收如何划分?验收程序和组织有什么规定?

65. 建筑工程施工质量验收有哪些合格什么规定?

66.项目建设监理机构(监理部)对工程质量的监督与控制是如何进行的?

67.单位(子单位)工程质量验收的资料有哪些?请举出每部分的资料内容各一例。

68.静力压桩质量验收标准是什么?

69.砌体工程质量验收资料有哪些?

70.对工程所需的原材料、半成品、构配件的质量控制主要从哪些方面入手？

71.什么是见证取样？其工作程序和要求有哪些？

72.砼结构子分部工程、分项工程、检验批质量验收的主要内容是什么？

73.模板及支架拆除时要注意哪些要求?

74.钢筋进场质量检验的基本要求、检验方法和抽样方案是什么？

75.按设防的部位防水工程如何划分？地下防水砼施工质量控制与验收包括哪些内容？

76.钢结构工程施工质量验收有哪些要求？

77.玻璃幕墙工程的质量验收主控项目控制有哪些内容？

78.砼强度检测的方法有回弹法、钻芯取样法等，请解释上述方法的作用。

79.材料费是由哪几个部分组成的？

80.什么是工程量清单？工程量清单有哪几个部分组成？

81.叙述工程量清单统一性。

82.综合单价包括哪些内容？

83.材料的市场价确定通常有哪些方法？

84.定额计价法和工程量清单计价法有哪些不同？

85.叙述工程量清单计价的计价程序。

86.施工项目进度影响因素有哪些？进度控制的措施如何？

87.组织施工的方式有哪几种？各有何特点？

88.流水施工组织中主要参数有哪些？试分别叙述它们的含义？

89.组成双代号网络图的主要要素是什么？试述各要素的含义和特征？

90.施工组织设计的编制内容有哪些？

91.实际进度与计划进度的比较方法有哪些？可以选择其中一种说明如何比较？如何分析

进度偏差对后续工作及总工期的影响？

92.监理单位进度控制的内容有哪些？

93.试比较横道图和网络图的优缺点？在工程实践中进度计划采用哪种图形较多，为什么？

94.DN表示什么意思？管径的单位是什么？

95. 常用室内给水管材有哪些？室外给水和排水管材有哪些？

96.给水管、给水立管以及污水管的图例符号是什么？

97.给排水施工图主要包括哪些？给排水施工图的读图顺序是什么？

98.常用卫生器具有哪些？

99.说说给水系统中常用的阀门。

100.说说配电箱、荧光灯、插座、开关、电表的图例符号。