滁州职业技术学院新校区一食堂监控系统安装工程

招 标 公 告

一、工程内容：滁州职业技术学院食堂1、2、3楼监控系统安装(具体内容见附件)。

二、施工地点：新校区一食堂。

三、招标方式：校园网发布公告，公开招标。（投标人自行下载招标文件、投标函、授权委托书等资料并自行填写）。

四、控制价： 29000元 (含税)  。

五、资质要求：

1、应为独立法人，且具有相应工程案例。

2、要求投标人具有良好的商业信誉及完善售后服务体系的生产企业或代理商。 
    3、投标人注册资金不低于50万人民币（含50万）。 
    4、投标人应持有当年有效的《企业法人营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》等相关资质条件。 
    5、具有安全技术防范二级以上资质（含二级）

六、现场踏勘：2012年 11 月   5  日下午3：00，新校区一食堂门口集中。

七、投标、开标：

1、投标人务必于2012年11月   6  日   3:00 前携投标资质原件或复印件（加盖公章）及投标函、授权委托书（均需加盖公章）至新校区综合楼    8  楼会议室报名登记。报名登记截止时间：2012年 11月  6   日  3:00 ，逾期报名登记将被拒绝。

开标时间：2012年 11月  6  日  3:00  。

开标地点：新校区综合楼   8  楼会议室。

2、投标人资格证明材料——提供原件或复印件（加盖投标人公章）

（1）法定代表人证书和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；

（2）企业法人营业执照副本；

（3）企业资质证书副本；

3、本安装方案中的控制价作为本工程最高限价（含本项目供货、安装、运输、税费等所有费用，采购人不再为此项目支付其他任何费用。），超过最高限价的报价则被列为废标。

4、当有效投标人不足三家时，采购人视情决定是否转为竞争性谈判或单一来源采购。

5、资格证明材料单独装袋，投标函、授权委托书（均需加盖公章）等合并装袋密封后加盖公章。

八、中标法：最低价中标法。

当合理低价有两家或两家以上相同时，将随机抽取确定中标人。选择三名中标候选人，第一名为预中标人。

九、付款方式：安装结束验收后付至合同总价的95%，余款5%为质保金，一年后付清。

甲方支付乙方工程款后，乙方也应及时支付各方面的工资、费用及材料等款项，如有投诉拖欠，甲方将直接从工程款中扣除，并按有关规定直接支付投诉方，纳入乙方总工程款中结算。

十、工期：不超过   10   天。除法律规定不可抗力因素外，不论何种原因，每延迟交付一天扣工程款1000元。

十一、工程项目范围单价在合同施工阶段不再调整，一次性包干 。

十二、本次招标资料费每份100元，投标保证金2000元，由投标人带至招标现场，中标后转为履约保证金。不中标无息退还。

联系人：胡  凼：0550－3854683

王立新：13805501855

滁州职业技术学院

二〇一二年十一月一日

学生一食堂采购内容一览表，技术参数要求

| 设备名称 | 产品介绍 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 红外防水摄像头 | 水平解析度480TVL 成像器件 1/3"SONY Super HAD CCD 感光面积4.9mm(H)×3.7mm(V) 图像像素PAL:752(H)×582(V) 最低照度IR ON Olux信噪比More than 48dB电子快门PAL:1/50s-1/100.000s伽马校正0.45视频输出1.0vp-p.75Ω,BNG Connector红外距离30米监控摄像机 防护等级Ip66电源DC 12V ±10%耗电流80mA(IR ON MAX 430mA) 工作温度-30℃～+50℃外壳颜色乳白色 |  | 20 |  |
| 适配器 | 防水 开关电源12V2A双线 |  | 20 |  |
| 摄像头支架 | 类型：室内/室外适用 材质：铁制,头为锌合金 外形尺寸：85mmX 44mm 最大负重：2KG |  | 20 |  |
| 视频接头 |  |  |  |  |
| 硬盘 | 1T WD西部数据或 ST希捷 硬盘 5400转 |  | 1 |  |
| 录像机 | 32路录像机。支持CIF编码， 4路同步回放，VGA和CVB同时输出，配鼠标 |  | 1 |  |
| 施工费 |  |  |  |  |
| 显示器 | 32寸液晶壁挂（甲方可自行选购） |  | 1 |  |
| 视频线 | SYV75-5 |  |  |  |
| 电源线 | RVV2*0.75 |  |  |  |
| 材料 | 包括：线卡，螺丝，膨胀管，绝缘胶布等 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 备注： | 监控硬件设备质保执行国家标准。 | 合计 |  |  |

单位盖章：

日期：2012年 月   日

投  标  函

致：

1、根据你方

招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件、图纸、工程建设标准和其他有关文件后，我方愿意以人民币                整的投标价格承包上述工程的施、竣工，并承担任何质量缺陷报修责任。

２、我方已详细审核全部招标文件及有关附件。

３、一旦我方中标，我方将保证在接到工程开工通知书（或开工命令）后2日内开始本工程的施工，并在     个日历天工期完成本合同的施工，工程质量达到        标准，并移交整个工程。

投标人：                                  （盖章）

法定代表人及委托代理人：             （签字或盖章 ）

日  期：

授权委托书

致：滁州职业技术学院

本授权书声明：本人           系

的法定代表人，现授权委托

的             为我公司法定代表人授权委托代理人，参加                            的            工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人：           （签字或盖章）

投  标  人：                   （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

日      期：

滁州职业技术学院新校区一食堂监控系统安装工程合同

发包人（甲方）：滁州职业技术学院

承包人（乙方）：

依照有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

工程名称：滁州职业技术学院新校区一食堂监控系统安装工程。

工程地点：滁州职业技术学院

工程内容：见招标文件内容。

二、工程承包范围

甲方发包给乙方招标文件中所有内容，乙方施工总承包（包工、包料、包质量、包工期、包安全），工程使用的各种材料，必须达到合格要求，文明施工，服从甲方管理，施工期间发生任何事故均由乙方自负，工完场清，建筑垃圾运往甲方指定地点，确保甲方正常使用。

- 三、合同工期

开工日期：2 0 1 2 年   月   日

竣工日期：2 0 1 2 年   月   日

合同工期总日历天数    日。

- 四、质量标准

工程质量标准：符合国家质量验收合格标准 。

五、合同价款

- 合同价           万元。工程预付款：不预付工程款。

六、付款方式：安装结束验收后付至合同总价的95%，余款5%为质保金，一年后付清。

七、工程项目范围的政策性调整及单价在合同施工阶段不再调整，一次性包干 。本合同价款采用固定单价。

八、因施工方原因造成工程不能按计划工期完成的，甲方根据乙方拖延工期的严重程度采用以下方法处理：

（一）督促乙方采用突击方法赶工期；

（二）除法律规定不可抗力因素外，不论何种原因，每延迟交付一天扣工程款1000元。并直接从乙方的履约保证金中扣除；

（三）对严重拖延工期，经甲方多次督促，乙方拒不执行的，甲方可中止施工合同，并和乙方进行清算。同时按原中标价格另选同样资质的施工队伍进场施工，乙方须无条件配合，不得以任何借口阻挠另选的施工队伍施工，不得向甲方提出任何索赔要求。

- 九、组成合同的文件。组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书；2、招标文件；3、投标书及其附件；4、本合同专用条款；5、本合同通用条款；6、标准、规范及有关技术文件、技术要求；7、图纸；8、工程报价单或预算书；双方工程的洽商、变更等书面协议视为本合同的组成部分。

十、合同生效

本合同双方共同签字盖章后生效，甲方、乙方、甲方财务处各执一份。

发包人：（公章）               承包人：（公章）

委托代表人：                  委托代表人：

电    话：                    电    话：

年   月  日                   年  月  日