园林园艺实训基地大棚建设工程项目

招 标 文 件

编号：20120307-32

请各潜在投标人，到招标代理公司处领取招标文件、图纸纸质版本。

招  标  人:        滁州职业技术学院     （盖章）

招标代理机构:   安徽人和项目管理有限公司 （盖章）

发 布 日 期:           2012年3月

投 标 邀 请 书

致：

1、滁州职业技术学院 的 园林园艺实训基地大棚建设工程项目 ，已由 滁州市人民政府及相关部门 批准建设。现决定对该项目的  建筑  工程施工进行邀请招标，择优选定承包人。 安徽人和项目管理有限公司 受其委托，负责本次招标的事务性、程序性工作。

2、本次招标工程项目的概况如下：

（1）项目名称： 园林园艺实训基地大棚建设工程项目；

工程建设地点为：滁州职业技术学院

- 项目概况：职业技术学院新校区花房大棚建设。大棚建设为3栋单体大棚和1个荫棚（具体内容按施工图纸和设计说明执行）；

（3）本次招标的项目共分为一个标段。

（4）项目投资：本项目计划投资约11.6万元，工程资金来源为自筹，工程资金已落实到位。

（5）工期：30个日历天；

（6）工程质量要求达到国家施工验收规范 合格 标准。

3、被邀请参加本次招标项目投标的投标人均须具备国家相关行政主管部门核发的 房屋建筑工程施工总承包企业资质 叁 级及以上和具有足够资产及能力来有效地履行合同的施工企业，以及建筑工程注册建造师资质等级：贰级及以上_。

4、招标文件于 2012年3月21日17时前 在招标文件获取地点：安徽人和项目管理有限公司（滁州市琅琊西路183-1-201）出售。同时招标文件发布在滁州职业技术学院网站（通知公告栏）。联系人：孙绪安、王伟 ；联系电话：13855003866  18225502597；

招标文件的售价为人民币 叁佰元整 ，售后不退。

5、经考察研究，现邀请你单位参加本项目的投标。你单位收到本邀请书后，必须签字确认已收到本函。有关本项目投标的其他事宜，请与招标人或招标代理机构联系。

招 标 人：      滁州职业技术学院      （盖章）

联 系 人：李有志 手机号码： 15056535585

招标代理机构：安徽人和项目管理有限公司（盖章）

单位地址：安徽省滁州市琅琊西路183号1-201室

邮政编码：  239000  传真：（0550）3024105

联系人： 孙绪安、王伟

联系电话：（0550）7129038、13855003866、18225502597

日期： 二〇一二年三月

招标文件目录

第一章   投标须知

A、投标须知前附表……………………………………………………………3

1、总  则………………………………………………………………………4

2、招标文件……………………………………………………………………5

3、投标文件的编制……………………………………………………………6

4、投标文件的密封和递交……………………………………………………8

5、开标、评标、定标  ………………………………………………………9

6、合同授予  …………………………………………………………………12

第二章   设计说明…………………………………………………………13

第三章  合同条款…………………………………………………………22

1、通用条款 …………………………………………………………………12

2、专用条款 …………………………………………………………………13

第五章   投标文件商务标格式

1、授权书 ……………………………………………………………………20

2、诚信投标承诺书 …………………………………………………………21

3、投标函 ……………………………………………………………………22

4、滁州市建设工程商务标报价汇总表…………………………………… 23

5、滁州市建设工程技术标报价汇总表…………………………………… 24

第六章   招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认……………… 25

A、投标须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况 | 工程名称：园林园艺实训基地大棚建设工程项目 建设地点：滁州职业技术学院院内 建设规模：职业技术学院新校区花房大棚建设。大棚主体结构为GP系列825型单体镀锌钢管装配式,覆盖塑料薄膜，共3栋，分别为花卉育苗栽培大棚、蔬菜栽培大棚和食用菌生产大棚，主要用于花卉栽培、春提前秋延后的蔬菜作物种植以及食用菌生产等，具有结构简单，质量轻、强度小、安装方便的特点。需建设的有3栋单体大棚和1个荫棚（具体内容按施工图纸和设计说明执行）； |
| 2 | 招标范围 | 见第一章投标须知第2条 |
| 3 | 工期要求 | 要求工期：不高于 30日历天 |
| 4 | 质量标准 | 必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准 |
| 5 | 投标人资质 等级要求 | 参加投标的投标人必须具有独立法人资格的 叁级及以上 房屋建筑工程施工总承包企业资质和建筑工程 贰级及以上 资质的注册建造师。（项目负责人，下同） |
| 6 | 投标文件份数 | 正本 一 份，副本 二 份。 |
| 7 | 勘察现场及投标预备会 | 时间：2012年03月22日17时前，投标人将所遇到的问题以电子邮件形式传至rhzj95@126.com（安徽人和项目管理有限公司邮箱），不再集中召开投标预备会；投标人自行组织勘察现场。 |
| 8 | 投标保证金 | 投标保证金数额：0.2万元人民币。 保证金交纳时间要求：保证金的缴纳时间必须在2012年03月26日15时00分前，开标现场，现金缴纳至招标人处，否则，因保证金问题导致投标文件被拒绝的风险由投标人自行承担。 |
| 9 | 履约保证金 | 数 额： 按中标价10% 收款单位： 另行通知 开户银行： 另行通知 银行帐号： 另行通知 交纳时间： 合同签订的前一天 |
| 10 | 投标文件提交截止时间及地点 | 收件人：安徽人和项目管理有限公司 时 间： 2012 年3月26日15时00分 地 点：滁州市招标采购交易中心第三开标室(滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦二楼) |
| 11 | 开 标 | 开标时间：2012 年3月26日15时00分 开标地点：滁州市招标采购交易中心第三开标室(滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦二楼) |
| 12 | 中标价 | 在评标中经过修正的中标单位的投标总报价作为中标价，所报各项单价等亦为中标价的组成部分。 |

第一章  投标须知

一、总  则

1.    工程概况

1.1   本次招标工程名称：园林园艺实训基地大棚建设工程项目

建设地址：滁州职业技术学院院内

建设单位：滁州职业技术学院

1.2   本工程建设规模：见投标须知前附表。

1.3   本工程概算造价约11.6万元。

1.4   现场条件：

①施工场地：      已具备    ；  ②施工用水、电：   已通     ；

③场内外道路：    已通      。

2.    招标范围

本次招标范围依据招标人提供的本工程施工图纸和预算书全部内容。

3.    承包方式

承包方式：施工总承包（包工、包料、包质量、包工期、包安全） 。

4.    工期要求

要求工期：在签订合同后30日内完毕。投标人自报的承诺工期为考核标准，投标人若不能如期完工，须承担违约责任。

5.    质量要求

5.1   工程质量必须达到国家工程施工质量验收  合格  标准。

5.2   工程质量验收标准：以本工程执行的工程设计和施工技术规范、施工图、图纸会审记录、设计变更通知书、工程联系单、隐蔽工程记录等资料和文件及工程合同为依托，执行国家现行的建筑工程验收规范和质量检验评定标准及国家强制性条文。

5.3   质保期：按照建设部有关规定执行，本工程自竣工验收合格之日起实行保修。如果质保期内中标人不能及时保修，招标人有权委托第三方代修，所支出费用抵扣中标人质保金。

5.4   中标人必须在项目验收后一个月内，把合格的竣工资料、竣工图纸、档案整理报监理审核后装订成册一式两份移交招标人存档，然后进行工程决算审核。

5.5   本工程不执行其它关于工程优质优价的定额、文件的规定，以及投标截止滞后所有政策性调整等。

6.    投标人资质等级要求

6.1   参加投标的投标人必须具有独立法人资格的 叁级及以上 房屋建筑工程施工总承包企业资质和建筑工程 贰级及以上 资质的注册建造师。

6.2  本工程要求中标人不得转包，并且中标人建造师不得更换，一经发现，招标人将予以5%合同价的罚款，并立即解除合同，由此而造成的一切损失和相关责任有违约责任方承担。

7.     资金来源

资金来源：自筹资金；资金已落实。

8.    标段划分

本工程划分：  一个标段   。

9.    招标方式及发包形式

本工程招标方式：  邀请招标  。

10.   计价方式

本工程招标计价方式：采用2000年安徽省土建工程综合估价表、2000年安徽省市政工程综合估价表及相应的1999年装饰工程定额及其配套的费用定额等。

11.  评标办法

11.1  本工程评标办法： 经评审的最低价中标法   。

二、招标文件

12.   招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本工程招标文件。

13.   招标文件的组成

13.1  招标文件包括内容：

第一章  投标须知

第二章  合同条款

第三章  技术规范及要求

第四章  投标文件商务标格式

第五章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

13.2   投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，获得招标文件 1日内向招标代理公司或招标人提出，否则，由此引起的损失均由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

14.   招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1  招标文件发出后，在召开投标预备会时或在提交投标文件截止时间2日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充。

14.2  招标人可对招标文件 进行必要的澄清、修改和补充，于 2012年03月22日17时前以书面签字确认的形式发送给所有投标人。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

14.3  本招标文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。

15.   踏勘现场及投标预备会

15.1  踏勘现场

15.1.1 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.2  投标预备会

15.2.1 投标人于 2012年3月22日17时前，将所遇到的问题以电子邮件形式发送到rhzj95@126.com(安徽人和项目管理有限公司邮箱)，招标人将在2012年3月23日17时前以书面签字确认的形式发送给所有投标人。不再集中召开招标答疑会。

三、投标文件的编制

16.   投标文件的组成

16.1  投标文件由商务标和技术标组成及投标人资格证明材料三部分组成。

16.2  商务标部分；

16.2.1法定代表人证书复印件或委托代理人授权委托书；

16.2.2诚信投标承诺书

16.2.3投标函；

16.3  技术标部分；

16.3.1施工组织设计。

16.4   投标人资格证明材料（提供复印件并加盖投标人公章）

16.4.1 法定代表人证书和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)及建造师身份证；

16.4.2 企业法人营业执照副本；

16.4.3 企业资质证书副本；

16.4.4 企业安全生产许可证；

16.4.5 建造师注册证书；

16.4.6 建造师安全生产考核合格证书；

16.4.7 安徽省企业业绩信用管理手册（首次进皖的外省或部属企业暂不提供）.

16.4.8 对于滁州市（含县市区）属企业以外投标申请人，须提供投标单位所在地的地县级以上有关行政主管部门出具的投标单位农民工工资支付信用证明；

16.4.9 投标申请人的法定代表人(或委托代理人)和建造师须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的近半年来的养老保险证明。 投标单位是事业单位的，须由其主管部门出具证明。

17.   投标报价

17.1  投标报价应当满足招标文件的要求。

17.2  投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容，依据企业定额和市场价格信息，并按照国家和省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门发布的工程造价计价办法进行编制。

17.3  投标报价须按照“投标报价汇总表”的格式要求，对工程预算造价、工程报价、安全防护文明施工措施费、三材等进行填报。

17.4  工程采用定额

17.4.1  按发包范围、设计图纸及变更、技术资料、招标文件、答疑文件、施工现场及有关规范要求进行编制。

17.4.2 采用定额：

土建：《全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表》（2000年）预算定额；

装饰：土建定额没有的，采用《全国统一建筑工程基础定额安徽省装饰工程综合估价表》（1999年）装饰预算定额；

安装：《全国统一安装工程预算定额安徽省估价表》（2000年）安装定额；

补充定额：《安徽省建设工程补充定额估价表》（2003年）；

费用定额：配套使用的费用定额及招标时已执行的政策性调整文件。

零星附属工程的取费类别依照安徽省2000年建筑安装费用定额的说明，按四类执行。 取费标准：

土建工程类别为 肆 类，利润下浮三  个百分点计取。

安装工程类别为 肆 类，利润下浮十一个百分点计取。

装饰工程类别为 肆 类，利润下浮十一个百分点计取。

17.5 材料价格：按滁州市造价信息中的同期信息价格计算，无价格材料由发包方根据市场情况认质认价后方可列入决算。

17.6  投标报价编制要求：

按投标书格式填写。

投标人依据招标人提供的施工图纸和招标文件要求及预算造价书（仅供投标报价参考），填写投标报价，本工程评标办法采用经评审的最低价中标法.

17.7 限制竞争费用在报价中不得低于核定费率计算金额的90%，否则，投标文件做废标处理。

17.8  施工组织设计的内容组成

施工组织设计的组成：①管理组织，机构体系；②施工总平面图；③施工方案；④进度计划、劳动力计划，保证措施；⑤投入机械与测试设备清单；⑥质量保证体系；⑦安全防护、文明施工、环境保护、临时设施措施。

17.9 施工组织设计格式要求

施工组织设计文本应当打印；封面、封底、内容均使用A4白纸；内容正文标题为黑体3号字、内容正文为宋体4号字、页码在页脚居中标注。

18.   投标有效期

18.1  投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。（投标有效期不得少于60日历天）。

18.2  在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

19.   投标保证金

19.1  投标保证金按滁州招标采购管理局滁招管字【2008】9号文件的规定执行。

19.1.1投标保证金交纳数额和地点：

投标保证金金额：0.2万元人民币

保证金交纳时间要求：保证金的缴纳时间必须在2012年3月26日15时00分前，开标现场，现金缴纳至招标人处，开标时由招标人宣布。否则，因保证金问题导致投标文件被拒绝的风险由投标人自行承担。

19.1.2 招标人与中标人签订合同后5个工作日内退还未中标人的投标保证金。

19.2  投标人出现下列情况，其投标保证金将被没收。

19.2.1凡是通过资格审查的合格投标人，没有正当理由不得放弃投标，否则，投标人将没收其投标保证金；

19.2.2投标单位在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标文件；

19.2.3中标单位未能在规定期限内提交履约保证金，或签署合同协议；

19.2.4在招标活动中有违规和违法行为；

19.2.5法律法规规定的其它情形。

四、投标文件的密封和递交

20.   投标文件的份数和签署

20.1  投标文件：书面文件（商务标、技术标、投标人资格证明材料）一式 三 份，正本 一 份，副本 二 份；

20.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明”正本”或”副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

20.3  商务标的纸质文本采用明标形式。商务标中的授权书、诚信投标承诺书、投标函及投标报价表应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作废标处理。

21.   投标文件的装订、密封和标记

21.1  投标文件的装订要求

21.1.1投标文件的商务标、技术标和资格证明材料应当分别装订。商务标按授权书、诚信投标承诺书、投标函、投标报价表的顺序装订在一起；施工组织设计单独装订；投标人资格证明材料单独装订。

21.2  投标文件的密封

21.2.1投标人应当将商务标正本、副本密封于商务标袋内；将技术标正本、副本密封于技术标袋内；资格证明材料密封于资格证明材料文件袋内。

21.3  投标文件密封袋的标记

21.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址、邮政编码；注明下列识别标志：招标工程名称、项目编号。

21.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

22.   投标文件的提交

22.1  投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人：   安徽人和项目管理有限公司

时  间：  2012年3月26日15时00分

地  点：滁州市招标采购交易中心第三开标室滁州市龙蟠大道号房产商务大厦二楼

22.2  迟交的投标文件

22.2.1招标人在本须知第32.1款规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

23.   投标文件的补充、修改与撤回

23.1  投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

23.2  投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第20条、第21条和第22条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明”补充”、”修改”字样。

23.3  在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

五、开标、评标和定标

24.   开标

24.1  开标的时间和地点

24.1.1招标人按本须知第22.1条提交投标文件的截止时间和地点开标，并邀请所有投标人参加。

24.2  参与开标的监督部门

24.2.1参与开标的监督部门包括：招投标管理部门、监察部门、相关行政主管部门等。

24.3  对参加开标的投标人的要求

24.3.1投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，投标人在开标时必须携带（手持或封入文件袋中均视为携带）下列证件的原件，以供资格审查，否则，该投标人的投标文件将被拒绝。

（1）法定代表人证书和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)及建造师身份证；

（2）企业法人营业执照副本；

（3）企业资质证书副本；

（4）企业安全生产许可证；

（5）建造师注册证书；

（6）建造师安全生产考核合格证书；

（7）安徽省企业业绩信用管理手册（首次进皖的外省或部属企业暂不提供）。

（8）对于滁州市（含县市区）属企业以外投标申请人，须提供投标单位所在地的地县级以上有关行政主管部门出具的投标单位农民工工资支付信用证明原件；

（9）投标申请人的法定代表人(或委托代理人)和建造师须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的近半年来的养老保险证明原件。投标单位是事业单位的，须由其主管部门出具证明。

对于投标申请人的建造师未准时参加本工程开标会议，以及不能按时提供以上证件原件的投标申请人，该投标人的投标文件将被拒绝（手持或封入投标文件袋中均视为携带）。只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的开标程序。

24.4  开标程序

①开标会议由招标代理机构： 安徽人和项目管理有限公司 主持；

②监督部门对各投标人的法人和项目负责人的身份证及第24.3.1条要求对各投标人进行验证确认，同时拆开各投标人的资格证明材料以供审查；

③由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

④经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容；

⑤进行技术标和商务标评审；

⑥经采用评审的最低价中标法的现场评审；

⑦交易中心 对开标过程进行记录，并存档备查。

25.   评标委员会

25.1  评标委员会的组成

25.1.1评标委员会由 3 名专家评委组成。专家评委由招标人在开标前随机抽取。

25.2  评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。

25.3  本工程评标委员会成员有下述情形的，应当主动提出回避。

①从属于该工程招标代理机构或在该工程招标代理机构注册执业的；

②投标人主要负责人的近亲属或投标人的职员；

③在该工程投标中，为投标人提供咨询服务或投标决策的。

④法律法规规定的其他情形。

26.   评标

26.1  投标文件有下列情形之一的，应按废标处理：

①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按招标文件要求提交投标或信用保证金的；

④投标文件中填报的工期、质量不符合招标文件要求的；

⑤因投标人原因改变或遗漏主要指标（规格和要求）的；

投标函总报价与投标报价表总报价不一致的；

投标报价高于（不含等于）招标人发布的最高限价或明显低于成本价的；拦标价为11.6万元；

法律、法规、规章和招标文件规定的其他废标情形。

⑨投标文件未按照招标文件规定填写、签署、盖章和装订的；

27.   评标报告的签署

27.1  评标委员会应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

28.   投标文件的澄清

28.1  在评标过程中，评标委员会认为需要，在招投标监督管理机构的监督下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。

28.2  书面答复须经投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将被视为投标文件的组成部分。

29.   无效投标文件

29.1  投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。

逾期送达的或未送达指定地点的；

未按招标文件要求密封的；

30.   评标过程的保密

30.1  开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均须严格保密。

31.   定标

31.1  中标候选人的确定

31.1.1经过对投标报价计算复核后，招标人应当推荐投标总报价最低的投标人为第一中标候选人。若出现经评审的投标总报价最低的投标人有两名及以上时，则由招标人或评标委员会主任委员抽签确定中标候选人名次。

32.2  中标人的确定

32.2.1第一中标候选人应在发放中标通知书2日内，与招标人签订合同，如果未按要求时间内签订的，招标人将取消其中标资格。中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人将没收其投标保证金，且招标人有权选择第二中标候选人为中标人，以此类推。

32.3  中标通知书

32.3.1中标人确定后，招标人将于7日内向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门提交招标情况的书面报告。

32.3.2中标通知书须加盖招投标监督管理部门备案章后，方可发出。

32.3.3招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式（或电话）通知所有未中标的投标人。

32.4  中标价

32.4.1经投标人确认，在评标中经过修正的投标总报价作为中标价，所报各项单价亦为中标价的组成部分。

32.5 变更交易方式

投投截止时间结束后提交投标文件的投标人少于3家或者符合专业条件的投标人或对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家的，招标人申请并经滁州市招标局批准后采取竞争性谈判、单一来源采购方式进行项目发包。

参加竞争性谈判、单一来源采购的投标人必须符合下列条件：

1、投标保证金已足额交纳；

2、投标资格符合招标文件要求；

3、对招标文件作出实质性响应。

六、合同的授予

33.   合同授予标准

33.1  本招标工程的施工合同将授予按本须知第31条规定所确定的中标人。对于在合同授予前建造师有在建工程的投标人必须按有关规定办理变更手续。

34.   合同协议书的签订

34.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.2  招标人如不按本投标须知第33条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

34.3  中标人如不按本投标须知第33条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

34.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

34.5  1、建设单位必须根据监理单位核定的工程量（当月形象进度），按月按比例专项拨付工资款，具体比例为：道路桥梁工程15%-20%；房屋建筑工程25%-30%；园林景观工程20%-25%；2、总承包企业必须与指定银行签订委托支付协议。总承包企业（专业承包企业）应及时确认劳务分包企业按月提供的农民工工资详细单；

35.   履约保证金

35.1  履约保证金提交的数额和地点

金      额：        按中标价10%

收款单位：      另行通知

开 户 行：      另行通知

帐    号：      另行通知

提交时间：     合同签订前一天

35.2  若中标人不能按本须知第35.1款的规定执行，招标人将有充分的理由取消中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

35.3  履约保证金在完成全部工程量并验收合格后5日内全额退还，不计利息。

- 单栋塑料大棚、荫棚设计说明

一、大棚、荫棚概述

大棚主体结构为GP系列单体镀锌钢管装配式,覆盖塑料薄膜，共4栋，分别为花卉育苗栽培大棚、蔬菜栽培大棚、食用菌生产大棚和荫棚，主要用于花卉栽培、春提前秋延后的蔬菜作物种植以及食用菌生产等，具有结构简单，质量轻、强度小、安装方便的特点。

（二）朝向及面积

根据基地实际情况，大棚走向采取南北延长。宽8m，长40m，高3 m。面积为320 平方米*4个。

二、大棚建设要求及参数

（一）单栋塑料大棚（荫棚）排列方式、朝向及面积

1、为了便于采光，大棚朝向坐北朝南，屋脊走向为南北延长。

2、大棚跨度8m，长度40m。肩高1.8m，顶高3.2 m。拱间距0.6 m。

3、总面积：单个：8m×40m=320m²。4栋合计1280 m²。

（二）大棚性能要求

1、风载 > 0.30KN/ m²，或 > 30m/s。

2、雪载 > 0.24KN/ m²，或 > 24kg/ m²。

3、吊挂负荷 > 0.25KN/ m²。

4、排水量 > 140 mm / h。

5、骨架及重要配件使用寿命不低于10年。

6、薄膜、防虫网、压膜线等寿命不低于18个月。

7、所有钢质材料都按照国家的《钢结构设计规范》（GBJ 17-88）标准，钢架结构都采用热镀锌处理，管材采用标准应直径≥25mm，管材壁厚≥1.4mm，钢质为QA325标准。

（三）主体结构建造要求

大棚地面高于周围地面20cm。

有草帘、可用手动卷膜器放风、大棚两侧有卡槽，可卡防虫网等。

水源接到大棚门口。

根据教学、生产需要配套建设辅助设施。

三、与大棚配套的园路

1、大棚园路面积为：3m*80m+1m*40m=280 m²

2、园路两侧铺设路牙石长：200m

3、园路做法：100厚碎石垫层、100厚c20砼垫层、30厚水泥砂浆铺设面包砖。

表1  单体大棚（荫棚）建造规格及材料（数量3栋）

| GP-8型单体大棚、荫棚建造材料 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨度8米，长40米，拱间距0.6米，肩高1.8米，顶高3.2米，三纵四卡，加强型（增加水平拉杆） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 热浸镀锌拱管 | ￠25 x 1.4 x 6000mm | 支 | 136 | 质保15年 |
| 2 | 热浸镀锌斜撑 | ￠25 x 1.4 x 6000mm | 支 | 4 |  |
| 3 | 热浸镀锌拉杆 | ￠22 x 1.4 x 5100mm | 支 | 24 |  |
| 4 | 热浸镀锌防风杆 | ￠25 x 1.4 x 6000mm | 支 | 4 |  |
| 5 | 棚头立柱a | ￠25 x 1.4 x 3500mm | 支 | 4 |  |
| 6 | 棚头立柱b | ￠25 x 1.4 x 3000mm | 支 | 4 |  |
| 7 | 棚头立柱c | ￠25 x 1.4 x 2500mm | 支 | 4 |  |
| 8 | 水平拉杆 | ￠25 x 1.4 x 6000mm | 支 | 16 |  |
| 9 | 水平拉杆吊杆 | ￠22 x 1.4 | 支 | 32 |  |
| 10 | 热镀锌卡槽 | 4m，0.9 | 支 | 55 | 高质量宝钢，3年不锈 |
| 11 | 卡簧 | 2 m | 支 | 110 | 高弹力浸塑 |
| 12 | 卡槽连接片 |  | 只 | 55 |  |
| 13 | 热镀锌连接管 | ￠25 | 只 | 68 |  |
| 14 | 钢丝夹a | ￠25 | 只 | 68 |  |
| 15 | 钢丝夹b | ￠22 | 只 | 136 |  |
| 16 | 门 | 1.8 x 0.9 m | 扇 | 4 | 镀锌钢管 |
| 17 | 管槽固定卡 | ￠25 | 套 | 280 | 热镀锌，加厚 |
| 18 | U型卡 | ￠25 | 套 | 16 |  |
| 19 | 夹箍 | ￠25 | 只 | 215 |  |
| 20 | 压膜卡a | ￠25 | 只 | 136 | 高弹力 |
| 21 | 压膜卡b | ￠22 | 只 | 215 | 高弹力 |
| 22 | 拉杆护套 | ￠22 | 只 | 4 |  |
| 23 | 地桩 |  | 只 | 48 |  |
| 24 | 门座 |  | 只 | 8 |  |
| 25 | 手柄 |  | 只 | 4 |  |
| 26 | 门销（锁） |  | 只 | 4 |  |
| 27 | 压膜线 |  | 卷 | 2 |  |
| 28 | 螺丝 | M6，M8，M5 | 包 | 配套 |  |
| 29 | 螺帽 |  | 包 | 配套 |  |
| 30 | 手动摇膜器 | ￠22 x 1.4 | 套 | 2 |  |
| 31 | 卷帘 |  | 套 | 1 |  |
| 32 | PE长寿无滴膜 |  | 千克 | 55 |  |
| 33 | 遮阳网 | 90% | 平米 | 600 |  |
| 34 | 防虫网 |  | 平米 | 200 |  |
| 35 | 其他配件 |  |  |  |  |
| 36 | 土建、水电 | 按生产、教学需要建设 |  |  |  |
| 小计投标报价（元） |  |  |  |  |  |

表2  食用菌棚建造规格及材料

| GP-8型单体食用菌棚建造材料 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨度8米，长40米，拱间距0.6米，肩高1.8米，顶高3.2米，三纵四卡，加强型 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 热浸镀锌拱管 | ￠25 x 1.4 x 6000mm | 支 | 136 | 质保15年 |
| 2 | 热浸镀锌斜撑 | ￠25 x 1.4 x 6000mm | 支 | 4 |  |
| 3 | 热浸镀锌拉杆 | ￠22 x 1.4 x 5100mm | 支 | 24 |  |
| 4 | 热浸镀锌防风杆 | ￠25 x 1.4 x 6000mm | 支 | 4 |  |
| 5 | 棚头立柱a | ￠25 x 1.4 x 3500mm | 支 | 6 |  |
| 6 | 棚头立柱b | ￠25 x 1.4 x 3000mm | 支 | 6 |  |
| 7 | 棚头立柱c | ￠25 x 1.4 x 2500mm | 支 | 6 |  |
| 8 | 水平拉杆 | ￠25 x 1.4 x 6000mm | 支 | 16 |  |
| 9 | 水平拉杆吊杆 | ￠22 x 1.4 | 支 | 32 |  |
| 10 | 热镀锌卡槽 | 4m，0.9 | 支 | 55 | 高质量宝钢，3年不锈 |
| 11 | 卡簧 | 2 m | 支 | 110 | 高弹力浸塑 |
| 12 | 卡槽连接片 |  | 只 | 44 |  |
| 13 | 热镀锌连接管 | ￠25 | 只 | 68 |  |
| 14 | 钢丝夹a | ￠25 | 只 | 68 |  |
| 15 | 钢丝夹b | ￠22 | 只 | 136 |  |
| 16 | 门 | 1.8 x 0.9 m | 扇 | 6 | 镀锌钢管 |
| 17 | 管槽固定卡 | ￠25 | 套 | 280 | 热镀锌，加厚 |
| 18 | U型卡 | ￠25 | 套 | 16 |  |
| 19 | 夹箍 | ￠25 | 只 | 215 |  |
| 20 | 压膜卡a | ￠25 | 只 | 136 | 高弹力 |
| 21 | 压膜卡b | ￠22 | 只 | 215 | 高弹力 |
| 22 | 拉杆护套 | ￠22 | 只 | 4 |  |
| 23 | 地桩 |  | 只 | 48 |  |
| 24 | 门座 |  | 只 | 12 |  |
| 25 | 手柄 |  | 只 | 6 |  |
| 26 | 门销（锁） |  | 只 | 6 |  |
| 27 | 压膜线 |  | 卷 | 2 |  |
| 28 | 螺丝 | M6，M8，M5 | 包 | 配套 |  |
| 29 | 螺帽 |  | 包 | 配套 |  |
| 30 | 手动摇膜器 | ￠22 x 1.4 | 套 | 2 |  |
| 31 | 卷帘 |  | 套 | 1 |  |
| 32 | PE长寿无滴膜 |  | 千克 | 55 |  |
| 33 | 遮阳网 | 90% | 平米 | 600 |  |
| 34 | 灭菌锅炉 | 500袋容量 | 套 | 1 |  |
| 35 | 土建、水电 |  |  |  |  |
| 36 | 其他 |  |  |  |  |
| 小计投标报价（元） |  |  |  |  |  |
| 合计（表1+表2）（元） |  |  |  |  |  |

* 投标人应注意的其它事项

1、本工程所用的所有材料由投标人按市场价格及招标文件的规定自行报价，一次性包死，投标人在确定投标报价时应充分考虑价格上涨和市场风险因素，所有材料价格今后将不作任何调整。

2、投标人对《单栋塑料大棚、荫棚设计说明》中规定的要求及参数、规格、数量、备注、说明等必须完全响应，否则，该投标文件作废标处理。

第三章 合同条款

一、通用条款

使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（GF-1999-0201示范文本）》（建[1999]313号）第二部分通用条款。

二、专用条款

使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（GF-1999-0201示范文本）》（建建[1999]313号）专用条款（格式）。

1.   工程价款的支付

1.1  预付款：   不预付工程款                           。

1.2  工程款(进度款)：工程竣工验收合格后付至合同总价的80%，工程结算审核完成后付至结算总价的95%，余款竣工验收合格之日起2年后2周内一次性付清。

1.3 甲方支付乙方工程款后，乙方也应及时支付各方面的工资、费用及材料等款项，如有投诉拖欠，甲方将从下一次工程款中扣除，并按有关规定直接支付投诉方，纳入乙方总工程款中结算。

2.   合同价款及调整

2.1  本合同价款采用固定总价合同确定

2.2  结算价 = 合同价+变更的方式

第四章  技术规范及要求

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》          GB50300-2001

2、《建筑装修工程质量验收规范》              GB50210-2001

3、《建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范》  GB50242-2002

4、《建筑电气工程施工质量验收规范》          GB50303-2002

5、《建筑设计防火规范》                      GBJ16-87

6、其他现行的有关规范、行业标准。

7、如国家对上述标准规范有调整，按最新标准和规范为准。

第五章  投标文件商务标格式

一、授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      招标人     的

工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人：        （签字或盖章）

投  标  人：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日      期：              年    月    日

二、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如我公司中标，保证中标的建造师无在建工程。或如该建造师有在建工程，保证在合同签订前按有关规定办理建造师变更手续并备查；

十一、在《诚信投标承诺书》中增加第十二条：如我公司中标，保证在签订施工合同前严格按滁州市建设委员会滁建管【2012】23号文件要求办理“一卡通”手续；

十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《滁州市招标采购活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标单位（公章）：          法定代表人（签字并盖章）：

三、投 标 函

致：

1、根据你方招标工程项目编号为         的                 工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件、图纸、工程建设标准和其他有关文件后，我方愿以              （币种，金额、单位）的投标总报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及有关附件，并完全响应招标文件所有内容。

3、一旦我方中标，我方将派出           建造师为本工程负责人，保证在接到开工通知书后     日内开始本工程的施工，并确保总工期为     个日历天，完成本合同各阶段的施工，工程质量达到           标准，并移交整个工程。

4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交       万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后      天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：            电话：        传真：

日期：           年             月             日

附件五

滁州市建设工程商务标报价汇总表

兹根据 工程招标文件、施工图纸、答疑等资料，我单位提出下列承包意见： 1、工程报价（大写）： 万元；RMB： 万元。 2、建造师姓名 。 4、对招标文件全部内容是（否）承诺 。 5、其他需说明事宜。 法定代表人 投标单位（盖章） （或委托代理人） （盖章） 年 月 日

注：以上报价最多保留小数点后二位（即最多保留到分位）

滁州市建设工程技术标报价汇总表

兹根据 工程招标文件、施工图纸、答疑等资料，我单位提出下列承包意见： 1、自报工程质量达到 等级。 2、自报工程工期 日历天。 法定代表人 投标单位（盖章） （或委托代理人） （盖章） 年 月 日

第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对 园林园艺实训基地大棚建设工程项目 的施工招标文件进行确认。 建设单位：滁州职业技术学院 经 办 人：李有志 联系电话：0550-3854678 （单位盖章） 2012 年3 月 日

招标代理机构：安徽人和项目管理有限公司 经办人：孙绪安 王伟 联系电话：0550-7129038 、18225502597 （单位盖章） 2012 年3月 日