滁州职业技术学院

建筑工程技术专业

顶岗实习指导书

建筑工程技术专业编

一、实习方式

顶岗实习期间，学生应以一个项目部管理人员助理的身份参加工作，可以作为工长、技术员、工程师、工地主任等管理人员的建筑现场助手，要求积极争取参加具体的实际工作，不做旁观者。由于顶岗实习的重点是工作能力的锻炼和提高，所以学生要安心于重复性工作来锻炼自己，熟练了解现场的施工环节及工作程序，锻炼与他人的合作沟通能力。

在实习期间，按照实习指导人员的安排，每周可利用半天时间对本地区其它有关的工程进行参观，参观需做笔记，将参观体验融入实习报告中。

学生在实习期间，可利用业余时间对本工地（施工单位等）的生产经营情况、技术进步、生产工作人员的生活、党和政府有关政策贯彻情况等进行社会调查，写出调查报告。

实习结束前，安排2－3天左右时间，进行实习报告的最后整理。

二、实习内容

建筑工程技术专业学生的顶岗实习应与专业方向尽量一致，实习岗位主要在建筑施工企业从事现场施工技术与组织管理(施工员、技术员)、工程计量与计价(预算员)、材料供应与检测(材料员)、工程质量检验(质检员)施工技术档案资料管理(内业技术员)、工程招投标与合同管理等岗位的技术及管理工作，或在建设管理部门、企事业单位基层管理部门等从事类似的技术及管理工作。在顶岗实习时间有限的前提下，根据企业对不同岗位建设人才的需求情况，并考虑毕业生个人的意愿及发展方向，确定相应的实践内容。根据工地现场指导教师的推荐或安排，在校内、外指导教师帮助下完成下列一项实习内容之一。

1、施工技术与组织管理（施工员）岗位

（1）、熟悉单位工程开工前和施工过程中的各项准备工作；

（2）、熟悉图纸自审的重点及图纸会审程序；

（3）掌握定位、放线、抄平工作及关键部位、关键过程的技术复核工作；

（4）熟悉有关的施工质量验收规范和操作规程；

（5）了解工序交接、分部分项工程交接、单位工程竣工等的验收组织及验收程序；

（6）掌握施工组织设计的主要内容，了解各施工班组、各专业施工队伍之间的施工程序安排与协调组织；

（7）了解技术质量安全交底的内容及组织程序。

2、工程计量与计价（造价员）岗位 ：
（1）、了解各分部分项工程的施工程序、施工方法； 
（2）、熟悉图纸会审记录、设计变更通知单、技术通知单、工程签证的内容； 
（3）、掌握单位工程施工图预算的编制原理及编制方法； 
（4）、掌握工程形象进度报价及结算程序； 
（5）、掌握施工预算、工程结算、竣工决算的编制方法； 
（6）、掌握工程应用软件在工程计量与计价领域的应用； 
（7）、熟悉工程施工合同的内容，了解投标报价的方式方法。
3、工程质量验评（质检员）岗位 
（1）、了解施工企业的质量管理体系及质量管理体系文件，如质量手册、程序文件、作业指导书等； 
（2）、熟悉建筑工程施工质量验收统一标准及施工质量验收规范； 
（3）、熟悉工序交接、分部分项工程验收及单位工程竣工验收的组织程序； 
（4）、掌握工程质量检验工作的内容和方法； 
（5）、掌握工程质量检验评定资料的编号与整理； 
（6）、了解工程质量事故的调查分析与处理方法。

4、施工技术档案管理（资料员）岗位 
（1）、了解各分部分项工程的施工程序； 
（2）、掌握工程技术档案资料所包括的内容； 
（3）、掌握工程定位测量记录、抄测记录、桩基施工记录、混凝土施工记录、沉降观测记录、隐蔽工程检查验收记录、技术质量交底记录等有关记录；表格的编写方法，了解其签字盖章手续； 
（4）、熟悉工程组织设计的审批程序，掌握施工组织设计的编制方法； 
（5）、掌握文件资料的归档、编号保管、核查借阅等管理方法。

5、其它岗位：（如材料员、安全员、工程监理等）根据校外指导教师要求完成相应的实习内容。

同时学生在实习期间，应首先运用一段的时间，熟悉所实习工程的主要施工图；阅读施工单位已编制的施工组织设计和施工方案；了解该工程所采用的施工机械、劳动组织、施工设备和施工方法等。然后根据所实习工程的具体情况，在实习指导人的安排下，选择下述部分的具体实习内容：

（一）协助施工单位做好以下部分工作

1、制订工种工程的施工方案或技术措施；

2、编制单位工程的施工组织设计；

3、在施工现场，协助技术人员具体负责施工技术和生产管理工作，处理施工中遇到的技术和生产问题等；

4、进行房屋、构筑物的定位、放线和控制标高的工作；

5、校核施工图和进行钢筋翻样；

6、施工质量的检查与验收；

7、根据施工图开列材料和构件加工单，限额领料单，工程任务单等。

8、编制施工预算；

9、某项具体施工技术的总结工作；

10、新技术、新材料和新结构的推广和研究。

除此之外，学生还可以学习有关建筑材料、建筑机械、建筑结构和构造、建筑施工与管理方面的知识。如实习单位有需要，还可完成其指定的其它有关业务工作。学生在实习期间还应结合工作的需要参加不少于五天的生产劳动。

（二）常见结构的实习内容

如实习的工作为下述常见结构时，可按下述内容进行实习：

1、多层现浇钢筋混凝土框架结构

可以从事或学习下述工作内容。

（1）柱、梁、板、楼梯的模板构造；模板（定型组合小钢模板）的配板方法（绘制模板配板图）；学习模板支撑方式及模板设计等有关内容。

（2）结构配筋情况（分析其是否合理）；钢筋制备方法；钢筋绑扎方式；钢筋的连接及代换等；

（3）混凝土浇筑顺序；混凝土捣实机械及捣实方式等；

（4）混凝土浇筑后的养护；拆模时间和拆模方式；混凝土构件质量的检查和验收。

（5）模板的定位方法；轴线和标高的控制等；

（6）工程的流水段划分和流水施工方法。

（7）现浇多层钢筋混凝土框架结构的施工方案；单位工程施工组织设计的编制。

（8）劳动力的调配和提高劳动生产率的方法等。

（9）其他有关的内容（根据工程特点和现场情况确定）。

2、多层砖混结构

可以从事或学习下述工作内容：

（1）每层墙身轴线的引测；平面弹线和标高控制。

（2）所用砂浆材料特性；材料运输机械和运输方式。

（3）脚手架的构造和搭设方法；安全网的设置。

（4）砖基础、砖墙等的砌筑方法；纵、横墙的联接方式；过梁的施工等。

（5）楼板的配板；楼板的吊运方式、铺设顺序和方法。

（6）现浇楼面的配筋；钢筋绑扎方法和混凝土浇筑方法等。

（7）砌砖质量检查与验收。

（8）材料用量、劳动量的计算方法；劳动力调配与提高劳动生产率的方法等。

（9）多层砖混结构的施工方案或单位工程施工组织设计的编制。

3、单层工业厂房

可以从事或学习下述工作内容：

（1）厂房的结构类型与结构特点。

（2）建筑物的定位与轴线的测定方法。

（3）柱子现场预制方式（包括预制现场布置、模板构造、配筋特点、预埋件的固定、混凝土配合比、混凝土浇筑和捣实方法、构件叠浇时的隔离措施、质量要求等）。

（4）屋架现场预制方法（包括预制现场布置、模板构造、配筋特点、预埋件的固定、混凝土配合比、混凝土浇筑和捣实方法、预应力留孔和张拉方式、叠浇时隔离措施、质量要求等）。

（5）吊车梁、屋面板、天窗架等的运输方法和现场布置。

（6）现场吊装构件布置图与起重机开行路线的设计和绘制。

（7）柱子绑扎、吊升、就位、临时固定、校正和最后固定方法及有关计算。

（8）屋架的翻身、绑扎、吊升、就位、临时固定、校正和最后固定方法及有关计算。

（9）吊车梁、屋面板等的吊装顺序和质量要求等。

（10）单层工业厂房的吊装施工方案或单位工程施工组织设计的编制。

（11）材料供应组织与劳动力调配等。

（12）其它有关内容

（四）学习做小专题

小专题是加深实习内容和培养学生分析问题能力的重要环节，有条件时尽量去完成。如实在无条件亦可以不进行。小专题宜在实习两周之后再安排。

小专题内容可以是各种工程的新技术总结，亦可以是施工组织设计的专题总结，以及新机具、新材料、新结构的使用和研制小结等，由实习指导人或由学生本人来确定，其参考内容如下：

1、土方机械化施工的机械配套及经济分析；

2、深基础施工方案的选择；

3、降低地下水位方法的研究及施工中实际问题的处理；

4、土方填筑对土质的要求及压实方法的选择；

5、大直径钢筋的焊接问题；

6、冷拉钢筋的性能与施工中应注意的问题；新品种钢筋的性能与施工方法；

7、钢组合模板的规格与组合、计算原则和方法；

8、大模板的构造和计算，施工中具体问题的处理；

9、爬模、台模、快拆体系等新型模板的构造及使用；

10、混凝土搅拌站的组成与布置，掺合料应用效果的总结；

11、泵送混凝土的浇注方法及温度应力问题的处理；

12、大体积混凝土的浇注方法及温度应力问题的处理；

13、张拉机具和锚夹具的分析、张拉方式对应力均匀的影响；

14、无粘结预应力施工的研究；

15、构件吊装应力计算方法；

16、结构物吊装方案和吊装阶段建筑物稳定性的研究；

17、特种工程（大跨度屋盖、网架等）吊装工艺的总结；

18、滑模的构造，组成与计算方法；

19、散装水泥运输、储存和使用方法总结；

20、起重安装机械的利用和加快施工进度的比较，从中找出改进的措施；

21、本工地施工组织设计与实际施工进度的比较，从中找出改进的措施；

22、新型装饰材料及其施工工艺的总结；

23、网络图使用效果的总结与分析；

24、有关工程管理问题的总结与分析；

25、特种结构施工工艺的总结与分析。

小专题还可以是结构、建筑、材料、施工其他方面的内容。