学生公寓阳台、卫生间顶漏水情况统计表

| 需维修项目 | 维修数量 | 维修要求 | 每间控制单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卫生间顶（大修） | 3209、3326、3516、3341、3321、3137、4119、4423、4422、4318、4212、4211、4431、4436、 | 1、给排水维修（需改管道） 2、防水维修 3、吊顶更换 4、排气扇及灯具更换 | 1610元 |
| 阳台顶 | 1305、1505、1114、1310、3329、3141、3224、3139、4412、4408、4317、4422、4413、4203、4211、9235、9233、10327、10337、10539、10215、10222 | 1、防水维修 2、排水维修 | 140元 |
| 卫生 间顶 （小修） | 1405、1305、1327、1434、1107、1407、1116、1336、1234、1241、1440、2523、2311、2530、2411、5322、5240、5131、5336、5218、6303、7435、7101、7422、7433、8130、8141、8241、10308、10438、10321、10107、10318 | 1、给排水维修（不需改管道） 2、防水维修 3、吊顶更换 4、排气扇及灯具更换 | 910元 |
| 总计 | 69间 | 控制价 | 55650 |
| 投标 报价 |  | 下浮率 |  |

注：以上数据以招标方现场记录为准